Powerstar Rendszerfejlesztési és Fõvállalkozási Kft.

H-1039 Budapest, Nagyvárad u. 11-17.

Tel: (36-1)-2400-350, (36-1)-2400-352	   Fax: (36-1) 2400-349

Home-page: www.powerstar.hu                  E-mail:  office@powerstar.hu

ISO 9001   IQNet      CERTIFIED

Powerstar gyártmányú szigetüzemű napelemes rendszerek

PSCN-48/1000W   230V, 50Hz, 1000W folyamatos terhelés, beépíthető akkumulátor telep 48V, 100Ah

PSCN-48/1500W   230V, 50Hz, 1500W folyamatos terhelés, beépíthető akkumulátor telep 48V, 100Ah

PSCN-48/3000W   230V, 50Hz, 3000W folyamatos terhelés,  beépíthető akkumulátor telep 48V, 100Ah

| Tipus | Műszaki adatok | Ár (EUR) | Körvonal rajz |
| --- | --- | --- | --- |
| PSCN-48/1000W 1000W folyamatos 3000W csúcs terhelés | Színoszos kimenet Torzitás: 3% Hatásfok: 85% Szabályozás: ±2% Üresjárási áramt: 0.25A Frekvencia: 50/60HZ ± 1% Beállítható kimenő feszültség Energiatakarékos funkció Hőmérséklet kompenzáció Atomatikus fesz. kompenzáció Galvanikusan független kimenet Alcsony és magas fesz. védelem. Input & Output short circuit prot. Mélykisütés védelem Túlterhelés védelem Hőmérséklet védelem: 50±5 Cº Távirányító. (max 3 méter) Gyors hálózati szinkronizálás UPS mód esetén. | 2350 |  |
| PSCN-48/1500W 1500W folyamatos 4500W csúcs terhelés |  | 2650 |  |
| PSCN-48/3000W 3000W folyamatos 6000W csúcs terhelés |  | 2950 |  |

Bemeneti jellemzők

- Hálózati feszültség :                            230V, 50Hz

- Akku töltő áram:        	 48V, 20A

- Szolár modul bemenet:  	                      48V, nominal, max 120V

- Szolár modul áram max:                      30A

OPCIÓ

- Beépíthető akku telep: 	                      48V, 100Ah karbantartásmentes AGM akkumulátor

A rendszerek napelem modulok nélkül UPS-ként használhatóak, extra hosszú tartalék idővel.

A tartalék idő egy átlagos irodai fogyasztás esetén 5 –10 óra.

MEGJEGYZÉS

- Fizetési feltételek:   megállapodás szerint

- Szállítási határidő:  A megrendelés kézhezvételét követő 30-45 nap.