| Rendszer tip. /méret szél. x mélys, x mag / | Névleges áram | Kép | Beép. akku | Rack rendszer | Jellemzők |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS19-48D6,5-Nm/3u 483x255x133 mm TS19-48D10-Nm/3u 483x255x133 mm | 48V, 6,5 A 48V, 10 A |  | _ | 19 "rack | - Fesz. ás áram mérés - Led hibajelzés - 3 alarm kontakt . - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony - |
| TS19-48D6,5-Nm/9U 450x180x420 mm TS19-48D10-Nm/9U 450x180x420 mm | 48V, 6,5 A 48V, 10 A |  | 48V,12 Ah | Falra szerelhető | - Fesz. ás áram mérés - Led hibajelzés - 3 alarm kontakt . - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony |
| TS19-48D6,5-Nm/9u 448x400x399 mm TS19-48D10-Nm/9u 448x400x399 mm | 48V, 6,5 A 48V, 10 A |  | 48V,40 Ah | 19 "rack | - Fesz. ás áram mérés - Led hibajelzés - 3 alarm kontakt . - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony |
| TS19-48D45-1Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D45-2Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D45-3Lm/2u 483 x 280 x 88 mm | 48V, 15 A 48V, 2 x 15 A 48V, 3 x 15 A |  | _ | 19 "rack | - Fesz. ás áram mérés - LCD kijelző - 3 alarm kontakt - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony Soros kommunikáció |
| TS19-48D60-1Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D60-2Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D60-3Lm/2u 483 x 280 x 88 mm | 48V, 20 A 48V, 2 x 20 A 48V, 3 x 20 A |  | _ | 19 "rack | - Fesz. ás áram mérés - LCD kijelző - 3 alarm kontakt - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony - Soros kommunikáció |
| TS19-48D90-1Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D90-2Lm/2u 483 x 280 x 88 mm TS19-48D90-3Lm/2u 483 x 280 x 88 mm | 48V, 30 A 48V, 2 x 30 A 48V, 3 x 30 A |  | _ | 19 "rack | - - Fesz. ás áram mérés - LCD kijelző - 3 alarm kontakt - (hálózati hiba - Rendszer hiba - Akku alacsony - Soros kommunikáció |